Государственное учреждение «Калинковичский районный цент гигиены и эпидемиологии»» сообщает, что 03.06.2021 отобраны пробы воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям из родника д. Пеница, Калинковичского района, Гомельской области.

В соответствии с протоколами исследований проб воды от 05.06.2021 №7.1/592, от 07.06.2020 №7.2.1/501 государственного учреждения «Калинковичский районный центр гигиены и эпидемиологии» пробы воды из родника д.Пеница соответствовали по микробиологическим и санитарно-химическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность, нитраты, водородный показатель, окисляемость перманганатная, сульфаты, хлориды, общая жесткость) требованиям Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 №105.