Государственное учреждение «Калинковичский районный центр гигиены и эпидемиологии» сообщает, что за 1 квартал 2023г. проведены исследования проб воды централизованных систем питьевого водоснабжения отобранных перед поступлением в распределительную сеть после фильтров на станциях обезжелезивания и контрольных точках водопроводной сети г. Калинковичи, д. Новая Антоновка, аг. Домановичи, аг. Юровичи, аг. Малые Автюки, аг. Сырод, аг. Перетрутовский Воротын, д. Бобровичи, аг. Дудичи, аг. Горочичи, аг. Липов, в контрольных точках водопроводной сети д. Красная Слободка, д. Новые Новоселки, аг. Козловичи, д. Холодники, д. Великие Автюки, д. Александровка, д. Березовка, д. Боец, д. Водовичи, а также из источников нецентрализованного питьевого водоснабжения (общественных колодцев) расположенных по адресам: аг. Сырод, ул.Пионерская,25, ул. Советская,51, д. Ладыжин, ул. Крестьянская,50, ул. Кольцевая,6, д. Ужинец, ул. Советская,14, ул. Советская,43, д. Гряда, ул.Полесская,13, ул. Полесская,29, д. Шарейки, ул. Озерина, 23, д. Слободка, ул. Ленина, 61, ул. Ленина,118.

Все пробы питьевой воды, отобранные из централизованных систем питьевого водоснабжения и источников нецентрализованного водоснабжения по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствовали требованиям действующих гигиенических нормативов, за исключением проб воды по санитарно-химическим показателям в аг. Козловичи, д. Великие Автюки, которые не соответствовали гигиеническим нормативам по показателям мутность, железо.

Превышения гигиенических нормативов связано с неэффективной работой станций обезжелезивания воды и фактическое содержание в питьевой воде составило:

аг. Козловичи - железо от 0,95 до 1,29 мг/дм3 (норма 0,3 мг/дм3), мутность от 1,77 до 2,70 мг/дм3 (норма не более 1,5 мг/дм3);

д. Великие Автюки - железо от 0,90 до 0,98 мг/дм3 (норма 0,3 мг/дм3), мутность от 2,45 до 3,12 мг/дм3 (норма не более 1,5 мг/дм3).

В адрес КУП «Коммунальник Калинковичский» были направлены письма-требования об устранении нарушений. После проведенных работ по наладке работы станций обезжелезивания воды и повторных исследований проб воды, питьевая вода соответствовала требованиям гигиенических нормативов.

 Вопрос качества питьевой воды в населенных пунктах района продолжает находиться на контроле в Калинковичском районном ЦГЭ.